口腔科耗材采购需求

表中数量为预估数量，以实际发生量为准，年度采购总金额不超过75044.77元

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 厂家 | 单位名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩大针测量器 | / | 登士柏 | 支 | 5 |  |  |
| 2 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 成型锉 机用 19MM SX 6支装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 3 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 成型锉 机用 21MM S1 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 4 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 成型锉 机用 25MM S1 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 5 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 成型锉 机用 21MM S2 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 6 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 成型锉 机用 25MM S2 6只装 | 登士柏 | 板 | 2 |  |  |
| 7 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 21MM F1 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 8 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 25MM F1 6只装 | 登士柏 | 板 | 2 |  |  |
| 9 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 21MM F2 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 10 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 25MM F2 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 11 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 21MM F3 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 12 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 25MM F3 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 13 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 精修锉 机用 25MM F4 6只装 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 14 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 混合装 机用 21MM SX—F3 6只装 | 登士柏 | 板 | 3 |  |  |
| 15 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 混合装 机用 25MM SX—F3 6只装 | 登士柏 | 板 | 7 |  |  |
| 16 | 机用根管锉Protaper Gold | PROTAPER GOLD 混合装 机用 31MM SX—F3 6只装 | 登士柏 | 板 | 2 |  |  |
| 17 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy开口锉 4支装 16mm | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 18 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy疏通锉 4支装 25mm | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 19 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy Small 4支装 25mm | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 20 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy Prime 4支装 25mm | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 21 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy Medium 4支装 25mm | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 22 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy 3支混装 21mm | 登士柏 | 板 | 2 |  |  |
| 23 | 机用根管锉TruNatomy | TruNatomy 3支混装 25mm | 登士柏 | 板 | 2 |  |  |
| 24 | 机用根管锉WaveOne Gold Glider | WAVEONE GOLD GLIDER 3支装 21MM 3只 | 登士柏 | 板 | 3 |  |  |
| 25 | 机用根管锉WaveOne Gold Glider | WAVEONE GOLD GLIDER 3支装 25MM 3只 | 登士柏 | 板 | 5 |  |  |
| 26 | 牙用锉 | PROTAPER UNV 混合装:再治疗锉 机用 D1*2支,D2*2支,D3*2支 6支 | 登士柏 | 板 | 1 |  |  |
| 27 | 牙钻 | LARGO机用根管扩孔钻 RA 28MM 1,6支 | 登士柏 | 盒 | 2 |  |  |
| 28 | 牙钻 | LARGO机用根管扩孔钻 RA 28MM 2,6支 | 登士柏 | 盒 | 2 |  |  |
| 29 | 加成硅橡胶牙合记录材料 | 咬合记录硅橡胶（两支装） 2×50ml 12个混合头 | 登士柏 | 套 | 3 |  |  |
| 30 | 通用粘接剂 | Prime&bond universal 4ml | 登士柏 | 瓶 | 4 |  |  |
| 31 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 通用高粘度 胶囊装-A2(0.25g*16) | 登士柏 | 盒 | 2 |  |  |
| 32 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 通用高粘度 胶囊装-A3(0.25g*16) | 登士柏 | 盒 | 2 |  |  |
| 33 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 美学高粘度 胶囊装-D1(0.25g*16) | 登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 34 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 美学高粘度 胶囊装-D3(0.25g*16) | 登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 35 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 美学高粘度 胶囊装-E1(0.25g*16) | 登士柏 | 盒 | 1 |  |  |
| 36 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 通用高粘度 注射装-A2(3g*1) | 登士柏 | 盒 | 12 |  |  |
| 37 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 通用高粘度 注射装-A3(3g*1) | 登士柏 | 盒 | 12 |  |  |
| 38 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 美学高粘度 注射装 D1(3g*1) | 登士柏 | 盒 | 6 |  |  |
| 39 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 美学高粘度 注射装 D3(3g*2) | 登士柏 | 盒 | 6 |  |  |
| 40 | 复合树脂修复材料 | NEO SPECTRA ST 美学高粘度 注射装 E1(3g*3) | 登士柏 | 盒 | 6 |  |  |
| 41 | 后牙流动树脂 | SDR 子弹装0.25*15枚 | 登士柏 | 袋 | 10 |  |  |
| 42 | 橡皮障 | 大套装 | 瑞士康特 Dent4You AG | 套 | 4 |  |  |
| 43 | 义齿基托树脂 | II型，自凝型，3# | 上海二医 | 瓶 | 1 |  |  |
| 44 | 造牙粉 | Ⅱ型(自凝型) 100g 色号 2# | 上海二医 | 瓶 | 1 |  |  |
| 45 | 牙科抛光磨头 | SR0565 SoftCut PB HP WH6 12个 | 株式会社松风制品京都SHOFU PRODUCTS KYOTO INC. | 盒 | 11 |  |  |
| 46 | 牙科抛光磨头 | BIG SILICONE POINT 红（147） | 株式会社松风制品京都SHOFU PRODUCTS KYOTO INC. | 盒 | 11 |  |  |
| 47 | 牙科抛光磨头 | Brownie（0272） | 株式会社松风制品京都SHOFU PRODUCTS KYOTO INC. | 盒 | 7 |  |  |
| 48 | GPRS根尖异物取出器 | 0.3S | 马尼 | 个 | 1 |  |  |
| 49 | GPRS根尖异物取出器 | 0.3L*1 | 马尼 | 个 | 1 |  |  |
| 50 | 一次性无菌机用根管锉（极光锉） | 1204 | 八颗牙 | 板 | 2 |  |  |
| 51 | 一次性无菌机用根管锉（极光锉） | 1703 | 八颗牙 | 板 | 2 |  |  |
| 52 | 一次性无菌机用根管锉（极光锉） | 2204 | 八颗牙 | 板 | 2 |  |  |
| 53 | 一次性无菌机用根管锉（极光锉） | 2505 | 八颗牙 | 板 | 2 |  |  |
| 54 | 一次性无菌机用根管锉（极光锉） | 5003 | 八颗牙 | 板 | 2 |  |  |
| 55 | 一次性无菌机用根管锉（极光锉） | 6002 | 八颗牙 | 板 | 2 |  |  |
| 56 | 菠萝钻 | 045 | 汉中锐鑫 | 支 | 50 |  |  |
| 57 | 陶瓷磨头 | G-01 | 点锋 | 支 | 100 |  |  |
| 58 | 儿童牙冠 | 预成冠 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 59 | 儿童牙冠 | E2 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 60 | 儿童牙冠 | E3 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 61 | 儿童牙冠 | E4 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 62 | 儿童牙冠 | D2 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 63 | 儿童牙冠 | D3 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 64 | 儿童牙冠 | D4 | 株式会社新兴 | 盒 | 1 |  |  |
| 65 | 扫描喷粉 | 250g | 纳巴肯株式会社 | 瓶 | 10 |  |  |
| 66 | 口镜柄 | 不锈钢（六角柄） | 上海康桥齿科医械厂 | 把 | 20 |  |  |
| 67 | 口镜 | 口镜头 精品平光JFP4号 | 上海康桥齿科医械厂 | 个 | 20 |  |  |
| 68 | 牙科抛光条 | 10.304.008 | 3R Industry and Commerce EIRELL.3R工业和贸易有限公司 | 条 | 12 |  |  |
| 69 | 牙科抛光条 | F850L526 | 株式会社松风 | 盒 | 1 |  |  |
| 70 | 康中医抛光膏 | 36g | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | 支 | 52 |  |  |
| 71 | 正畸定位器 | 迷你正畸附件成型模具 | 浙江普特医疗器械股份有限公司 | 盒 | 3 |  |  |