秦皇岛市海港医院配电室运维服务采购需求

本项目服务范围主要包括秦皇岛市海港医院院区的配电室年检及备用电源维保年检等，预算18.4万元，本项目按每半年结算支付一次。每半年后的次月10日前，乙方按照甲方要求提供合格的发票后一个月内支付前半年的相关费用。

主要服务内容包括每个楼层的弱电间每周进行一次巡查维护工作记录存档并提出整改意见，对于用电安全方面，若招标人需要，中标人应给予技术指导和支持，维保期间内要有记录和照片组卷留存，以待院方、消防安全、供电等相关部门的检查，具体要求如下：

1、日常巡检：为医院服务范围内高低配电设备开展日常维护、日常巡检，高低压配电房实行24小时值守制度，每2小时巡检一次，并做好相应记录。遇到恶劣天气如：台风、暴雨、打雷、大雾或设备运行异常时值班人员应进行特殊巡视。

2、停电检修：为医院服务范围内高低配电设备进行停电检修，负责设备停送电操作，负责与供电公司进行停送电联系。

3、预防性试验：定期对变压器、高低压柜、真空断路器、电力电缆、继电保护等主要设备和元器件开展预防性试验。

4、故障抢修：负责服务范围内电力设备故障抢修工作。

5、备用电源保养：负责备用柴油发电机的日常运维、试验、年检，确保正常使用。

6、电力安全检查：除工作日外中标人负责对服务范围内所使用的各类输、配、变电电力设备的安全性能、数值数据检测、综合保护、回路绝缘、配电整体环境安全隐患的检查巡视、提出整改建议、简单修复等安全巡检服务。工作日内有院内值班人员，中标人需随时提供技术指导和支持。

7、电力安全培训：每年为医院免费提供一次电力安全及业务培训。

8、建立设备技术档案，每月生成一份设备运行报告，提交给采购人。

9、根据用能情况提供节能优化建议。

10、承担采购人电气技术咨询服务职责：采购人的电力方案规划，各种电力技术支持及电力图纸提供，与供电公司对接。

11、保电服务，采购人有重大活动或保电需求时，通过设备保障、应急电源保障、人员现场保障等措施，确保保电期间可靠供电。
    12、服务人员巡视变配电装置，进出配电室必须随手关门，必须保持变配电室清洁卫生。

13、提供驻场服务，实行双人双岗（投标人自行安排人员调休），需保证全天24小时均有专业人员在岗，思想集中，随叫随到，严禁工作时间饮酒。

14、自行组织本项目专业技术服务团队，人员配备须满足本次项目实际需求。如现场人力不足时，须派遣专业技术人员45分钟内赶到现场处理，保障医院安全、正常运行。
    15、人员素质：服务人员须具备相应专业知识，接受过岗位培训，工作态度端正，爱岗敬业，责任心强；体貌端庄、身体健康。